
生产建设项目水土保持设施验收鉴定书

项目名称：白莲池社区公共服务综合配套设施
建设工程项目
项目编号：成华发改〔2016〕97号
建设地点：成都市成华区
验收单位：成都鑫华农业有限公司
2020年12月11日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

	建设单位
	成都鑫华农业有限公司（盖章）

	项目名称
	白莲池社区公共服务综合配套设施建设工程项目

	项目地点
	成都市成华区一里塘2组

	联系人及电话
	杨川（13548176424）

	方案审批部门

及文号
	成都市水务局

成水务审批〔2017〕水保246号

	方案变更审批部门

及文号
	无

	项目立项部门

及项目编码
	成都市成华区发展和改革局
成华发改〔2016〕97号

	水土保持

方案编制单位
	成都浚川工程设计咨询有限公司

	水土保持

监测单位
	成都鑫华农业有限公司

	水土保持

施工单位
	成都建工第二建筑工程有限公司

	水土保持

监理单位
	四川康立项目管理有限责任公司

	水土保持设施验收

技术评估单位
	四川东月水环科技有限公司


二、验收意见

	（一）项目概况
1．白莲池社区公共服务综合配套设施位于成都市成华区一里塘2组，项目由社区服务用房、社区卫生服务中心以及养老中心组成。项目于2019年06月开工，2020年11月主体完工，建设总工期18个月。

2．项目总占地面积0.44公顷，其中永久占地0.44公顷（施工临时设施区布设在永久占地范围内，不新增临时占地）。总规划建设用地面积为4393.03平方米（约6.59亩），总建设面积为11496.31平方米。
3．工程建设实际开挖土石方0.48万立方米，回填0.48万立方米，外购0.03万立方米（主要为绿化表土），无弃方，我单位负责监督管理，相关水土保持措施落实到位，未产生较大水土流失量，不存在沉陷、垮塌或其它安全隐患。
（二）水土保持措施实施情况
项目的水土保持措施主要有：土地整治0.02公顷；修建排水管网480米、临时排水沟550米；防雨布遮盖700平方米、塑料薄膜遮盖300平方米；沉砂池2座、洗车槽1座；植物绿化3870.82平方米。
（三）公众反映的主要问题和意见
2020年12月11日—2021年1月08日，在成都鑫华农业有限公司网站公开了相关验收材料。
（四）水土保持补偿费缴纳情况

我单位于2020年03月11日缴纳水土保持补偿费0.572万元。
（五）水土保持监测监理情况
我单位依法编报了水土保持方案并获批准，实施了水土保持方案确定的各项防治措施，完成了方案确定的各项防治任务；建成的水土保持设施达到了水土保持法律法规及技术规范、标准的要求，总体质量评定为合格，外观质量评定为合格，各项水土保持设施运行正常，发挥了较好的水土保持功能。我单位依法开展了水土保持监测工作，建设期实际发生的水土流失总量远小于水土保持方案预测总量，各项水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值，其中扰动土地整治率达到100%，水土流失总治理度达到100%，土壤流失控制比达到1.0，林草植被恢复率达到100%，拦渣率达到100%，林草覆盖率达到15.5%，较好地控制和减少了工程建设中的水土流失。
（六）验收结论
项目实施过程中落实了水土保持方案及批复文件要求，足额缴纳了水土保持补偿费，完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值，符合水土保持设施验收的条件，同意通过该项目水土保持设施验收。
（七）后续管护要求
我单位负责对本项目水土保持设施进行管护，确保水土保持设施安全、有效运行。


三、项目照片

	[image: image1.jpg]


（建设中典型照片）
	[image: image2.jpg]


（建设中典型照片）

	[image: image3.jpg]


（建成后典型照片）
	[image: image4.jpg]


（建成后典型照片）

	[image: image5.jpg]


（建成后典型照片）
	[image: image6.jpg]


（建成后典型照片）


四、验收组成员签名表

	分工
	姓名
	单位
	职务/职称
	签字
	备注

	组长
	杨川
	成都鑫华农业有限公司
	项目负责人
	
	建设单位

	成员
	杨朋
	四川东月水环科技有限公司
	工程师
	
	验收报告编制单位

	
	王朝玉
	成都鑫华农业有限公司
	工程师
	
	监测单位

	
	刘建
	四川康立项目管理有限责任公司
	总监
	
	监理单位

	
	贺丽
	成都浚川工程设计咨询有限公司
	工程师
	
	方案编制单位

	
	王维
	成都建工第二建筑工程有限公司
	项目经理
	
	施工单位

	
	肖玉保
	四川省公路规划勘察设计研究院有限公司
	高工
	
	特邀专家


- 2 -
-  -
— 6 —

